SIAEP DU VAL DE SAIRE-REVILLE

Extrait du rapport annuel 2016

sur le prix et la qualité du service public

Disponible en mairie de REVILLE

| TERRITOIRE © Diadème ingénierie & MAP / SDEAU 50 8 442 habitants | Le service d'eau potable du Siaep du Val de Saire-Reville regroupe les communes de : Anneville-en-Saire, Barfleur, Brillevast, Canteloup, Clitourps, Gatteville-le-Phare, la Pernelle, le Vast, le Vicel, Montfarville, Reville, Sainte-Genevieve, Teurtheville-Bocage, Theville, Tocqueville, Valcanville, Varouville, Vicq sur Mer (pour les anciennes communes de Gouberville, Neuville sur Mer et Rethoville), Gonneville le Theil (pour l’ancienne commune du Theil). La population desservie est de 8 442 habitants. |  | 19 communes adhérentes |
| --- | --- | --- | --- |
| © Diadème ingénierie & MAP / SDEAU 50 EXPLOITATION par la société VEOLIA EAU En gérance | La société VEOLIA EAU a la responsabilité du fonctionnement des ouvrages, de leur entretien et de la permanence du service. Le syndicat garde la maîtrise des investissements et la propriété des ouvrages. L’eau est distribuée à 5 897 abonnés (+0,27 % par rapport à 2015). |  |  |
| PRODUCTION 11 ressources | Des ressources propres au syndicat : - 9 Captages, 2 Forages ont fourni 619 954 m³ d’eau traitée. |  |  |
| DISTRIBUTION © Diadème ingénierie & MAP / SDEAU 50 Un réseau de 296 km 431 231 m³ consommés | En 2016 les abonnés domestiques ont consommé 431 231 m³ (en baisse de 5,52 % par rapport à 2015) soit en moyenne 140 litres par habitant et par jour Par ailleurs, un volume total de 1 149 m³ a été exporté vers des collectivités voisines. Compte tenu des fuites (pour partie inévitables) et des besoins en eau du service (purges du réseau, poteaux incendie, lavages des réservoirs, …), le rendement du réseau était de 70,5 % en 2016 (il était de 72,5 % en 2015). Le taux de renouvellement du réseau est de 0,5 %. |  | ### Rendement du réseau |
| QUALITÉ Bonne | Le bilan fourni par l’ARS indique que l’eau du syndicat est de bonne qualité. La démarche de protection de la ressource en eau est complètement mise en oeuvre. |  |  |
| © Diadème ingénierie & MAP / SDEAU 50 PRIX 278,77 € pour 120 m³ | Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un prix au m³ consommé. Au total, un abonné domestique consommant 120 m³ payera en 2017 : 278,77 € (sur la base du tarif du 1er janvier 2017, toutes taxes comprises), avec une variation par rapport à 2016 de 0,00 %. Sur ce montant, 85 % reviennent à la collectivité pour les investissements et les taxes s’élèvent à 15 %. |  | ## Répartition des montants collectés |