**SIAEP DU VAL DE SAIRE-REVILLE**

Extrait du rapport annuel 2016

sur le prix et la qualité du service public

Disponible en mairie de REVILLE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TERRITOIRE  © Diadème ingénierie & MAP / SDEAU 50  **8 442 habitants** | Le service d'eau potable du Siaep du Val de Saire-Reville regroupe les communes de : Anneville-en-Saire, Barfleur, Brillevast, Canteloup, Clitourps, Gatteville-le-Phare, la Pernelle, le Vast, le Vicel, Montfarville, Reville, Sainte-Genevieve, Teurtheville-Bocage, Theville, Tocqueville, Valcanville, Varouville, Vicq sur Mer (pour les anciennes communes de Gouberville, Neuville sur Mer et Rethoville), Gonneville le Theil (pour l’ancienne commune du Theil).  La population desservie est de 8 442 **habitants**. |  | *19 communes adhérentes* |
| EXPLOITATION  © Diadème ingénierie & MAP / SDEAU 50  **par la société VEOLIA EAU En gérance** | La société VEOLIA EAU a la responsabilité du fonctionnement des ouvrages, de leur entretien et de la permanence du service.  Le syndicat garde la maîtrise des investissements et la propriété des ouvrages.  L’eau est distribuée à **5 897 abonnés** (+0,27 % par rapport à 2015). |  |  |
| PRODUCTION  **11 ressources** | Des ressources propres au syndicat :   * 9 Captages, 2 Forages ont fourni 619 954 m³ d’eau traitée. |  |  |
| DISTRIBUTION  © Diadème ingénierie & MAP / SDEAU 50  **Un réseau de 296 km 431 231 m³ consommés** | En 2016 les abonnés domestiques ont consommé 431 231 m³ (en baisse de 5,52 % par rapport à 2015) soit en moyenne **140 litres par habitant et par jour**  Par ailleurs, un volume total de 1 149 m³ a été exporté vers des collectivités voisines.  Compte tenu des fuites (pour partie inévitables) et des besoins en eau du service (purges du réseau, poteaux incendie, lavages des réservoirs, …), **le rendement du réseau était de 70,5 %** en 2016 (il était de 72,5 % en 2015).  Le taux de renouvellement du réseau est de 0,5 %. |  | Rendement du réseau |
| QUALITÉ  Bonne | Le bilan fourni par l’ARS indique que l’eau du syndicat est de bonne qualité.  La démarche de protection de la ressource en eau est complètement mise en oeuvre. |  |  |
| PRIX  © Diadème ingénierie & MAP / SDEAU 50  **278,77 € pour 120 m³** | Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un prix au m³ consommé.  Au total, un abonné domestique consommant 120 m³ payera en 2017 : 278,77 € (sur la base du tarif du 1er janvier 2017, toutes taxes comprises), avec une **variation par rapport à 2016 de 0,00 %**.  Sur ce montant, 85 % reviennent à la collectivité pour les investissements et les taxes s’élèvent à 15 %. |  | Répartition des montants collectés |